## Slide 1: Фізика нафтового і газового пласта
Лекція 5.
Залежність проникності від пористості та розміру пор. Методи визначення розміру пор. Гранулометричний склад гірських порід

## Slide 2: Залежність між проникністю і пористістю порід за А. І. Леворсеном: пісковика еоценового віку (зліва) і тонкозернистого пісковика крейдового віку

## Slide 3: Залежність абсолютної проникності від пористості продуктивних пластів деяких родовищ України

## Slide 4: Пористе середовище у вигляді трубок однакового поперечного перерізу

## Slide 5: Швидкість руху в’язкої рідини в капілярі діаметром d за ламінарного режиму визначають за формулою Гагена-Пуазейля:
А швидкість фільтрації
Швидкість фільтрації завжди менша від дійсної швидкості руху рідини на величину пористості

## Slide 6: Прирівнявши дві формули
звідки:

## Slide 7: Розмір пор реального пористого середовища (формула Котяхова)
Де – структурний коефіцієнт

## Slide 8: Експериментальна порометрія
До експериментальних методів порометрії належить метод ртутної порометрії та метод «напівпроникних перегородок».
Ртутна типорометрія обґрунтовується формулою капілярного тиску:

## Slide 9: Два етапи проникнення ртуті у взірець породи

## Slide 10: Порозиметр низького тиску
1 – форбалон; 2 – манометрична трубка;
3 – контакти циліндра;
4 – кран; 5 – капіляр для подання ртуті;
6 – пробка; 7 – посудина для ртуті;
8 – ртутні манометри;
9 – манометр Мак-Леода;
11 – дифузійний насос;
12 – дилатометр; 13 – циліндр пороміpa; 14 – пастка парів ртуті

## Slide 11: Порозиметр високого тиску

## Slide 12: Схема порозиметра високого тиску
1 – бомба; 2 – кран; 3 – манометр; 4 – зворотні клапани; 5 – циліндр високого тиску; 6 – електроконтакти; 7 – циліндр низького тиску; 8 – електромагніт; 9 – запобіжний клапан; 10 – електродвигун; 11 – насос; 12 – нагнітальний клапан; 13 – всмоктувальний клапан; 14 – редукційний клапан; 15 – масляний бак; (-) – маслопровід під тиском; (- -) – маслопрвід без тиску

## Slide 13: Прилад для вивчення розподілу пор за розмірами методом «напівпроникних перегородок»
1 – зразок; 2 – камера;
3 – мембрана (напівпроникна перегородка);
4 – манометр; 5 – градуйована пастка; 6 – пружина

## Slide 14: Криві розподілу пор за розмірами

## Slide 15: Гранулометричний склад порід. Набір сит для проведення ситового аналізу

## Slide 16: Седиментаційний аналіз
де g – прискорення вільного падіння м/с2;
d – діаметр частинки, м;
ν – кінематична в’язкість рідини, м2/с;
ρр – густина рідини, кг/м3;
ρп – густина породи, кг/м3.
Формула Стокса справедлива для частинок діаметром 0,1-0,001 мм.
Найбільш поширені методи седиментаційного аналізу :
1.Піпетковий метод;
2.Вага Фігуровського.

## Slide 17: Піпетковий метод
1 – скляний кран; 2 – піпетка; 3 – змішувач;
4 – проградуйований циліндр; 5 – скляний термостат

## Slide 18: Схема ваг Фігуровського
1 – скляний стрижень; 2 – нитка; 3 – циліндр; 4 – скляний диск;
5 – вимірювальний мікроскоп

## Slide 19: Шліф
1 – зерна; 2 – цемент; 3 – поровий простір; 4 –глина

## Slide 20: Крива розподілу зерен породи за розмірами (1) і гістограма (2)

## Slide 21: Інтегральна крива розподілу

## Slide 22: Дякую за увагу!
Тепер час для Ваших запитань