Контрольна робота № 1.

1. Наведіть загальні поняття і визначення теорії автоматичного регулювання.

2.  Регулювання витрати.

3. Приклад: Визначіть коефіцієнт підсилення електронного підсилювача на основі даних, приведених в табл. 1.1

Таблиця 1.1 – Дані для побудови статичної характеристики електронного підсилювача

| - Uвх, В | 0 | 0,5 | 2,0 | 5,0 | 8,0 | 10,0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Uвих, мВ | 0 | 5 | 20 | 50 | 79,5 | 99,1 |

Контрольна робота № 2.

1. Що таке зворотний зв'язок і яким він буває?

2. Регулювання рівня.

Iвх, mA

0       10      20     30

Uвих, В

100

75

50

25

3. Приклад 1. Визначіть передавальний коефіцієнт магнітного підсилювача, який має статичну характеристику,  наведену на рис.1.

Рисунок 1 – Статична характеристика магнітного підсилювача

Контрольна робота № 3.

1. На які три групи, по функціональній залежності регульованої величини, можуть бути розділено всі САР?

2. Регулювання тиску.

3. Приклад 1 Визначити передавальні коефіцієнти на нелінійній статичній характеристиці, наведеній на рис. 1.

A

B

Δу2

Δу1

у

12

8

4

0

Δх1

Δх2

х

5           10           15            20

.

Рисунок 1 – Нелінійна статична характеристика

Контрольна робота № 4.

1. Які є види регулювання?

2.  Регулювання температури.

3. Приклад 1. Визначіть еквівалентний передавальний коефіцієнт системи керування за її структурною схемою (рис.1.) і передавальними коефіцієнтами ланок:

k 3

k 2

k1

k 4

k 5

k 6

х

у

Рисунок 1. – Структурна схема системи керування

Контрольна робота № 5.

1. Наведіть основні властивості регульованого об'єкту.

2. Очищення газу від механічних домішок сірководню та вуглекислоти.

3. Приклад 1. Визначіть передавальний коефіцієнт системи керування за її структурною схемою (рис. 1) і для таких значень передавальних коефіцієнтів ланок:

k3

k1

k2

k4

k5

k6

х

у

Рисунок 1. – Структурна схема системи керування

Контрольна робота № 6.

1. Які параметри характеризують процес самовирівнювання?

2. Регулювання за якісними показниками.

3. Приклад 1. Побудуйте АФХ ланки 2-го порядку, яка описується рівнянням: .

Контрольна робота № 7.

1.  Дайте визначення передавальнії функції.

2. Влаштування та обладнання компресорних станцій (КС).

3. Приклад 1. Дослідимо систему на стійкість за критерієм Михайлова. Характеристичне рівняння замкнутої системи:

Контрольна робота № 8.

1. Як знайти загальну передавальну функцію групи ланок сполучених послідовно або паралельно?

2. Газорозподільні станції магістральних газопроводів.

3. Приклад 1 Маємо послідовне з’єднання безінерційної, аперіодичної і інтегруючої ланок з такими передавальними функціями і значення коефіцієнтів: k1=10; k2=5; T2=8; T3=4; ;    ;     .

Необхідно визначити передавальну функцію системи і записати по ній диференційне рівняння.

Контрольна робота № 9.

1. Амплітудно – фазові характеристики.

2. КВП і автоматика на ГРС.

3. Приклад 1.  Дослідіть систему на стійкість за критерієм Гурвіца. Характеристичне рівняння замкнутої системи:

.

Контрольна робота № 10.

1.  Опишіть динамічні  ланки систем автоматичного регулювання.

2. Системи регулювання управління компресорними цехами обладнаними ГПУ–10–014.

3. Приклад 1. Записати передавальну функцію автоматичної системи, структура якої зображена на рис. 1, і зробити для неї зворотне перетворення Лапласа. Вирази для передавальних функцій: ; ; ; ;  ;  .

Рисунок 1 – Структурна схема АСК

Контрольна робота № 11.

1.  Що таке підсилювальна ланка?

2. Схеми регулювання управління компресорними цехами обладнаними ГПУ–10–01.

3. Приклад 1. Дослідіть систему на стійкість. Передавальна функція розімкнутої системи:

.

Контрольна робота № 12.

1. Що таке стійка аперіодична ланка першого порядку?

2. Склад системи, побудованої на базі програмно-технічних засобів Series 4.

3. Приклад 1 Дослідіть систему на стійкість за критерієм Гурвіца. Характеристичне рівняння замкнутої системи:

.

Контрольна робота № 13.

1. Що таке нестійка аперіодична ланка першого порядку?

2. Опис елементів CAP Series 4.

3.Приклад 1 Побудуйте перехідну характеристику реальної диференціюючої ланки, яка задана рівнянням:

4dytdt+yt=10dxtdt     і   xt=2.

Контрольна робота № 14.

1. Що таке стійка коливальна ланка?

- 2. Управління роботою технологічних об'єктів.

3 Приклад 1. Дослідіть систему на стійкість за критерієм Гурвіца. Передавальна функція розімкнутої системи:

.

Контрольна робота № 15.

1. Що таке диференціююча ланка першого порядку?

2. Опис роботи систем регулювання і керування для компресорних станцій і цехів, оснащених газоперекачувальними агрегатами ГПУ-10-01.

3. Приклад 1. Дослідіть систему на стійкість за критерієм Гурвіца. Характеристичне рівняння замкнутої системи:

.

Контрольна робота № 16.

1. Що таке інтегруюча ланка?

2. Модуль антипомпажного регулювання UIC.

Iвх, mA

0       10      20     30

Uвих, В

100

75

50

25

3. Приклад 1. Визначити передавальний коефіціент магнітного підсилювача, який має статичну характеристику,  наведену на рис.1.

Рисунок 1 – Статична характеристика магнітного підсилювача

Контрольна робота № 17.

1. Що таке ланка запізнення?

2. Характеристика магістрального нафтопроводу як об'єкту автоматизації.

3.Приклад 1 Побудуйте перехідну характеристику реальної диференціюючої ланки, яка задана рівнянням:

4dytdt+yt=10dxtdt     і   xt=2.

Контрольна робота № 18.

1. Що таке стійкість систем автоматичного регулювання?

2. Включення і відключення ГПА.

3. Приклад 1. Дослідіть систему на стійкість за критерієм Михайлова. Характеристичне рівняння замкнутої системи:

Контрольна робота № 19.

1. Опишіть критерій стійкості Гурвіца.

2. Автоматичний захист нафтопроводів від перевантажень.

3. Приклад 1. Побудуйте АФХ ланки 2-го порядку, яка описується рівнянням: .

Контрольна робота № 20.

1. Опишіть критерій Найквіста-Михайлова.

## 2. Автоматичне управління процесом низькотемпературної сепарації газу.

3.Приклад 1 Побудуйте перехідну характеристику реальної диференціюючої ланки, яка задана рівнянням:

4dytdt+yt=10dxtdt     і   xt=2.

Контрольна робота № 21.

1. Які є вимоги до якості процесу регулювання?

2. Автоматизація процесу абсорбції осушення газу.

3. Приклад 1 Визначити передавальні коефіцієнти на нелінійній статичній характеристиці, наведеній на рис. 1.

A

B

Δу2

Δу1

у

12

8

4

0

Δх1

Δх2

х

5           10           15            20

.

Рисунок 1. – Нелінійна статична характеристика